Ректору

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Губерському Л.В.

ПОДАННЯ

З метою належної реалізації проєкту НФДУ із виконання наукових досліджень і розробок 2020.02/0036 просимо закупити вимірювальні прилади:

Мультиметр Keithley 2400/8605

LRC вимірювач Sourcetronic ST2829C

згідно з додатком

Код ДК 021:2015 38341300-0 Прилади вимірювання електричних величин.

Орієнтовна вартість закупівлі 3 666, 00 грн.

Додаток 1 – технічні характеристики товару

Додаток 2 – комерційні пропозиції, актуальні на момент здійснення закупівлі

Науковий керівник проєкту                                      		 О.Я. Оліх

Виконавець Майко Олександр Михайлович

інженер 1-ої категорії фізичного факультету,

+380500782978

Додаток 1 до подання

Технічне завдання

Технічні характеристики товару

ДК 021:2015 30125100-2 Картриджі з тонером

| № п/п | Опис | Кількість, шт. | Вартість за одиницю товару, грн | Загальна вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мультиметр Keithley 2400/8605 Роздільна здатність 6,5 розрядів. Базова точність 0,012 %. Напруга від 5 мкВ до 200 В (генерація), від 1 мкВ до 210 В (вимірювання). Струм від 50 пА до 1 А (генерація), від 10 пА до 1,05 А (вимірювання). Опір від 100 мкОм до 200 МОм (вимірювання). Вихідна потужність до 20 Вт. 4-х квадрантна робоча область (генерація напруги/струму). 2-х, 4-х та 6-ти провідна схема підключення. Швидкість до 2 081 вимірів в секунду. Интерфейси IEEE-488.2 (GPIB), RS-232, Keithley Trigger Link. Виробник Keithley (США). | 1 | 262 116,00 | 262 116,00 |
| 2 | LRC вимірювач Sourcetronic ST2829C Частота вимірювань 20 Гц - 1 МГц Базовая точність: 0,05 % Діапазони вимірювання індуктивності від 0,00001 мкГн до 9,9999 кГн; ємності: від 0,00001 пФ до 9,99999 Ф; опору: від 0,00001 Ом до 99,9999 МОм. Добротності: від 0,0001 до 99 999. Вимірювальна напруга 5 мВ - 10 В, вимірювальний струм 50 мкА - 100 мА. Вбудоване джерело напруги зміщення постійного струму 10 В / 100 мА. Інтерфейси: Ethernet/LXI, USB, RS-232 (стандартно). Час вимірювання від 9 мс. Комплектація вимірювальними модулями ST26011B, ST26048, ST26004S-1, ST26009B. Виробник Sourcetronic (Німеччина). | 1 | 258 006,00 | 258 006,00 |

Доставка (перевезення) та розвантаження товару здійснюється силами та за рахунок постачальника